巡检巡查操作说明

# 巡检员操作说明

## 你的巡检任务

以下为示例内容，请负责人按实际情况填写后，再发给员工。

| 你的姓名 | 张三 |
| --- | --- |
| 负责区域 | 1号楼 1-3 层，共 10 个点位 |
| 巡检频次 | 1 天 2 次 |
| 巡检时间 | 上午 8:00-9:00、下午 16:00-17:00 之间完成 |

点位清单

| 序号 | 点位名称 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器箱 1-01 | 1层东侧安全出口旁 |
| 2 | 室内消火栓 1-02 | 1层电梯厅 |
| 3 | 疏散通道 2-01 | 2层东侧楼梯间 |
| … |  |  |

有疑问可联系

| 区域负责人 | 李四 电话 138-0000-0000 |
| --- | --- |
| 维修班组长 | 王五 电话 139-0000-0000 |

## 二维码巡检是怎么回事

- 每个巡检点贴一张二维码

- 微信扫码、打勾、拍照，就完成了一次巡检

- 系统自动把每次的巡检记录汇总到码里

给你带来了什么方便

- 检查出异常自动通知维修的人处理，不用再打电话

- 有漏检会提醒你，不用自己再一个个核对

巡检员在点位前微信扫码

## 开始之前需要做什么

- 找负责人把你加进组织，没加进去会收不到任务通知

- 微信扫码关注「草料二维码」公众号，任务提醒、异常通知都从这里推送

扫码关注「草料二维码」公众号

## 日常巡检怎么做

## 发现异常怎么办

常见设备异常，可重点关注

| 设备 / 部位 | 常见异常表现 |
| --- | --- |
| 灭火器 | 压力表指针在红区或黄区 |
| 疏散通道 | 堆放杂物、停放电瓶车 |
| 防火门 | 被卡开、闭门器损坏 |
| 安全出口指示灯 | 不亮、闪烁、破损 |
| 消火栓 | 水带水枪缺失、漏水、箱门损坏 |

## 你会收到哪些通知

| 通知类型 | 通知内容 | 怎么处理 |
| --- | --- | --- |
| 周期任务提醒 | 到巡检时间了 | 按流程正常巡检 |
| 超期/漏检提醒 | 过了时间还没巡完 | 尽快补巡，补完提醒自动消除 |
| 整改完成通知 | 你上报的异常已处理 | 不用操作，下次巡检留意该点 |

周期任务提醒 示例

超期/漏检提醒 示例

整改完成通知 示例

## 怎么看自己巡完没有

小程序工作台进入「当前周期任务」，就能查看还有什么任务没完成；点开某个任务，还能看到具体哪些点位没巡，补完即可。

## 你可能还关心的问题

1. 填错了怎么办

提交后的记录自己改不了，联系负责人处理。

2. 漏检了怎么补

打开「当前周期任务」，找到未完成的任务补巡就行，补完超期提醒自动消除。

3. 码牌破损、扫不出怎么办

告诉区域负责人换一张码牌，设备档案和记录都在，不会丢。

4. 没网的时候能巡检吗

扫码和提交记录都需要网络。信号不好的位置，走到信号好的地方再提交；长期没信号的点位，反馈给负责人另行安排。

5. 没收到通知怎么办

先确认关注了「草料二维码」公众号；还是没有，找负责人确认你已加进组织。

# 维修员操作说明

## 你的维修任务

以下为示例内容，请负责人按实际情况填写后，再发给员工。

| 你的姓名 | 王五 |
| --- | --- |
| 负责范围 | 1号楼消防设施维修 |
| 处理时限 | 收到通知后 24 小时内处理并反馈 |

有疑问可联系

| 区域负责人 | 李四 电话 138-0000-0000 |
| --- | --- |

## 怎么用二维码做维修

- 巡检发现异常，系统自动微信通知你

- 点开通知就能看到有什么问题

- 修好后拍张照片传上去，就算处理完，不用再填表格

给你带来了什么方便

- 不用再反复打电话、收纸质维修单，打开微信就能看到有哪些要修

- 每次维修都留了带水印的照片，有问题一翻记录就清楚

## 开始之前需要做什么

- 找负责人把你加进组织，没加进去会收不到报修通知

- 微信扫码关注「草料二维码」公众号，报修通知等消息都从这里推送

扫码关注「草料二维码」公众号

## 收到异常怎么处理

## 你会收到哪些通知

| 通知类型 | 通知内容 | 怎么处理 |
| --- | --- | --- |
| 异常报修通知 | 有新的异常等你处理 | 按流程到场维修 |

异常报修通知 示例

## 怎么看自己还有哪些任务没有完成

小程序工作台点击「我的待办」，查看还未完结的待办。

## 你可能还关心的问题

1. 修不了怎么办

在待办的评论里 @巡检人和区域负责人 说明情况，由负责人另行安排；需要采购配件的，一并备注。

2. 没收到报修通知怎么办

先确认关注了「草料二维码」公众号；还是没有，找负责人确认你已加进组织。